## 监控结果2023年07月03日08时36分50秒
监控结果2023年07月03日08时36分50秒
监测时间 | 备注 | 流量(升/秒) | 累计流量(吨) | pH(无) | 化学需氧量(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 总磷(毫克/升) | 总氮(毫克/升)
2023/06/30 00:00:00 |  | 3.6943 | 319.1902 | 7.487 | 9.242 | 0.1073 | 0.3204 | 4.379
2023/06/29 00:00:00 |  | 3.5741 | 308.7979 | 7.495 | 9.492 | 0.1058 | 0.3128 | 4.521
2023/06/28 00:00:00 |  | 2.6732 | 230.9637 | 7.481 | 9.210 | 0.1061 | 0.3473 | 4.196
2023/06/27 00:00:00 |  | 3.7638 | 325.1897 | 7.519 | 9.648 | 0.1064 | 0.3326 | 4.634
2023/06/26 00:00:00 |  | 2.9963 | 258.8813 | 7.519 | 9.997 | 0.1039 | 0.3038 | 5.249
2023/06/25 00:00:00 |  | 3.1286 | 270.3139 | 7.600 | 9.306 | 0.1046 | 0.3136 | 5.225
2023/06/24 00:00:00 |  | 2.3836 | 205.9441 | 7.719 | 9.050 | 0.1062 | 0.3612 | 5.226
2023/06/23 00:00:00 |  | 2.3711 | 204.8649 | 7.772 | 9.206 | 0.1068 | 0.4231 | 5.894
2023/06/22 00:00:00 |  | 3.1018 | 267.9941 | 7.958 | 10.401 | 0.1046 | 0.9219 | 6.039
2023/06/21 00:00:00 |  | 3.8266 | 330.6207 | 7.927 | 10.453 | 0.1065 | 0.5342 | 6.439
2023/06/20 00:00:00 |  | 0.7427 | 64.1687 | 7.852 | 15.671 | 0.1057 | 0.6126 | 6.634
2023/06/19 00:00:00 |  | 2.4213 | 209.1991 | 7.632 | 15.442 | 0.1040 | 0.563 | 6.063
2023/06/18 00:00:00 |  | 2.4883 | 214.9867 | 7.408 | 7.850 | 0.1044 | 0.6128 | 4.754
2023/06/17 00:00:00 |  | 2.8316 | 244.6485 | 7.288 | 7.189 | 0.1056 | 0.6258 | 4.500
2023/06/16 00:00:00 |  | 3.5824 | 309.5193 | 7.383 | 7.707 | 0.1065 | 0.5595 | 4.584
2023/06/15 00:00:00 |  | 2.8478 | 246.0458 | 7.380 | 7.158 | 0.1058 | 0.5663 | 4.901
2023/06/14 00:00:00 |  | 4.0292 | 348.1214 | 7.390 | 5.014 | 0.1052 | 0.5606 | 4.669
2023/06/13 00:00:00 |  | 2.8764 | 248.5181 | 7.393 | 6.891 | 0.1100 | 0.4947 | 4.723
2023/06/12 00:00:00 |  | 2.2412 | 193.6380 | 7.486 | 9.637 | 0.1062 | 0.2124 | 4.319
2023/06/11 00:00:00 |  | 3.4111 | 294.7198 | 7.449 | 9.467 | 0.1047 | 0.2099 | 4.157
2023/06/10 00:00:00 |  | 2.4715 | 213.5334 | 7.493 | 9.010 | 0.0991 | 0.2071 | 4.180
2023/06/09 00:00:00 |  | 3.2409 | 280.0105 | 7.462 | 9.018 | 0.1048 | 0.1993 | 4.856
2023/06/08 00:00:00 |  | 2.5058 | 216.4981 | 7.513 | 8.959 | 0.1041 | 0.2171 | 4.849
2023/06/07 00:00:00 |  | 2.8882 | 249.5381 | 7.513 | 8.361 | 0.0980 | 0.2231 | 4.890
2023/06/06 00:00:00 |  | 2.1789 | 188.2557 | 7.468 | 7.955 | 0.1071 | 0.2221 | 5.039
2023/06/05 00:00:00 |  | 1.8516 | 159.9776 | 7.897 | 7.310 | 0.1046 | 0.2642 | 5.378
2023/06/04 00:00:00 |  | 1.3655 | 117.9769 | 7.773 | 7.186 | 0.1046 | 0.2777 | 4.287
2023/06/03 00:00:00 |  | 2.8941 | 250.0491 | 7.782 | 7.234 | 0.1240 | 0.2777 | 4.658
2023/06/02 00:00:00 |  | 3.0364 | 262.3487 | 7.614 | 7.305 | 0.1029 | 0.2801 | 4.866
2023/06/01 00:00:00 |  | 1.5910 | 137.4587 | 7.494 | 7.641 | 0.1055 | 0.2757 | 4.831