## 2024年11月环保公示
2024年11月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2024/11/30 00:00:00 |  | 2.6505 | 229.0051 | 7.047 | 69.188 | 0.4664 | 0.015 | 4.297
2024/11/29 00:00:00 |  | 2.685 | 231.9811 | 7.872 | 95.178 | 3.8641 | 0.013 | 6.47
2024/11/28 00:00:00 |  | 2.9399 | 254.0042 | 7.08 | 125.259 | 2.6262 | 0.0089 | 5.033
2024/11/27 00:00:00 |  | 2.9316 | 253.293 | 7.057 | 94.539 | 1.286 | 0.0128 | 3.643
2024/11/26 00:00:00 |  | 3.2947 | 284.6656 | 7.13 | 72.155 | 1.0915 | 0.0216 | 2.9
2024/11/25 00:00:00 |  | 3.2025 | 276.6958 | 7.106 | 87.147 | 1.4289 | 0.0296 | 3.707
2024/11/24 00:00:00 |  | 2.4899 | 215.1265 | 6.71 | 85.96 | 0.9717 | 0.0296 | 3.522
2024/11/23 00:00:00 |  | 2.9363 | 253.6924 | 6.999 | 96.541 | 2.71 | 0.0211 | 4.869
2024/11/22 00:00:00 |  | 2.8642 | 247.4644 | 7.817 | 80.473 | 3.2157 | 0.0209 | 5.047
2024/11/21 00:00:00 |  | 0.5879 | 50.792 | 7.324 | 9.709 | 0.1001 | 0.1026 | 4.22
2024/11/20 00:00:00 |  | 0.1901 | 16.4272 | 7.063 | 9.492 | 0.1225 | 0.0549 | 3.766
2024/11/19 00:00:00 |  | 0.4266 | 36.8614 | 6.74 | 25.896 | 0.231 | 0.0549 | 4.415
2024/11/18 00:00:00 |  | 0.6862 | 59.2892 | 7.173 | 41.115 | 1.0187 | 0.0734 | 5.21
2024/11/17 00:00:00 |  | 1.5032 | 129.8768 | 7.726 | 13.017 | 0.3162 | 0.1737 | 7.138
2024/11/16 00:00:00 |  | 1.3075 | 112.9656 | 7.566 | 8.365 | 0.0413 | 0.12 | 6.816
2024/11/15 00:00:00 |  | 1.4595 | 126.0978 | 7.427 | 17.544 | 0.2573 | 0.0819 | 4.831
2024/11/14 00:00:00 |  | 2.7401 | 236.7414 | 7.811 | 47.608 | 1.7901 | 0.0411 | 4.663
2024/11/13 00:00:00 |  | 0.8195 | 70.8086 | 7.286 | 42.578 | 0.5735 | 0.0858 | 3.995
2024/11/12 00:00:00 |  | 0.4766 | 41.1747 | 7.688 | 6.234 | 0.0568 | 0.1349 | 6.044
2024/11/11 00:00:00 |  | 0.5398 | 46.6383 | 7.653 | 6.086 | 0.0306 | 0.2378 | 6.359
2024/11/10 00:00:00 |  | 0.9676 | 83.5999 | 7.563 | 5.28 | 0.0418 | 0.1925 | 6.02
2024/11/09 00:00:00 |  | 0.2981 | 25.7569 | 7.564 | 5.147 | 0.0346 | 0.1514 | 5.25
2024/11/08 00:00:00 |  | 0.8735 | 75.4726 | 7.571 | 5.326 | 0.0871 | 0.1593 | 5.408
2024/11/07 00:00:00 |  | 1.5413 | 133.1702 | 7.542 | 5.315 | 0.0744 | 0.1291 | 5.134
2024/11/06 00:00:00 |  | 0.1447 | 12.502 | 7.443 | 4.561 | 0.0969 | 0.1099 | 4.593
2024/11/05 00:00:00 |  | 0.5577 | 48.1811 | 7.529 | 3.504 | 0.0833 | 0.078 | 4.635
2024/11/04 00:00:00 |  | 1.9168 | 165.6125 | 7.573 | 6.397 | 0.1055 | 0.1509 | 6.971
2024/11/03 00:00:00 |  | 0.777 | 67.1287 | 7.527 | 5.679 | 0.1049 | 0.132 | 6.079
2024/11/02 00:00:00 |  | 1.1078 | 95.7178 | 7.462 | 4.536 | 0.1058 | 0.1094 | 4.635
2024/11/01 00:00:00 |  | 0.1606 | 13.8731 | 7.362 | 4.197 | 0.1037 | 0.0959 | 4.314