## 2025年1月环保公示
2025年1月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/01/31 00:00:00 |  | 3.3135 | 286.29 | 7.261 | 117.62 | 2.8685 | 0.0268 | 0.182
2025/01/30 00:00:00 |  | 3.3693 | 291.1109 | 7.003 | 121.337 | 3.0933 | 0.0085 | 0.105
2025/01/29 00:00:00 |  | 2.4812 | 214.3762 | 6.812 | 113.712 | 2.9248 | 0.0127 | 0.098
2025/01/28 00:00:00 |  | 1.7186 | 148.4833 | 6.803 | 134.897 | 2.8464 | 0.0119 | 0.95
2025/01/27 00:00:00 |  | 3.3401 | 288.5824 | 7.059 | 92.445 | 1.6069 | 0.0145 | 1.145
2025/01/26 00:00:00 |  | 4.0073 | 346.2265 | 7.07 | 106.26 | 1.9191 | 0.011 | 1.207
2025/01/25 00:00:00 |  | 4.2314 | 365.5962 | 6.675 | 84.216 | 2.651 | 0.0276 | 0.567
2025/01/24 00:00:00 |  | 4.3567 | 376.4146 | 7.71 | 77.414 | 2.9693 | 0.0304 | 1.984
2025/01/23 00:00:00 |  | 4.8007 | 414.7836 | 6.889 | 47.438 | 0.7421 | 0.0298 | 1.39
2025/01/22 00:00:00 |  | 5.2921 | 457.2405 | 6.844 | 37.672 | 0.8762 | 0.0474 | 2.3
2025/01/21 00:00:00 |  | 1.6529 | 142.8074 | 7.262 | 21.144 | 0.1234 | 0.0472 | 0.725
2025/01/20 00:00:00 |  | 4.5874 | 396.3541 | 7.04 | 34.669 | 0.1055 | 0.0287 | 1.043
2025/01/19 00:00:00 |  | 2.8666 | 247.6754 | 7.524 | 13.224 | 0.1062 | 0.0526 | 1.805
2025/01/18 00:00:00 |  | 2.7755 | 239.807 | 7.391 | 26.068 | 0.1041 | 0.0313 | 1.541
2025/01/17 00:00:00 |  | 3.4246 | 295.8834 | 7.224 | 36.074 | 0.1063 | 0.0173 | 0.975
2025/01/16 00:00:00 |  | 3.5145 | 303.6566 | 7.057 | 38.126 | 0.1046 | 0.0174 | 0.103
2025/01/15 00:00:00 |  | 2.0769 | 179.4444 | 7.525 | 8.84 | 0.1061 | 0.038 | 0.691
2025/01/14 00:00:00 |  | 2.7827 | 240.422 | 7.705 | 19.036 | 0.173 | 0.0244 | 1.579
2025/01/13 00:00:00 |  | 0.8386 | 72.4567 | 7.583 | 6.668 | 0.1429 | 0.0218 | 3.993
2025/01/12 00:00:00 |  | 0.3232 | 27.9245 | 7.031 | 41.563 | 0.2429 | 0.023 | 2.728
2025/01/11 00:00:00 |  | 3.18 | 274.7505 | 6.958 | 68.744 | 0.5643 | 0.0207 | 3.242
2025/01/10 00:00:00 |  | 3.5321 | 305.171 | 7.167 | 55.412 | 0.8376 | 0.026 | 3.134
2025/01/09 00:00:00 |  | 3.6384 | 314.36 | 7.012 | 51.087 | 0.9962 | 0.0281 | 2.454
2025/01/08 00:00:00 |  | 5.1428 | 444.3379 | 7.574 | 56.453 | 1.2788 | 0.0403 | 2.397
2025/01/07 00:00:00 |  | 3.7102 | 320.561 | 7.166 | 74.211 | 0.8104 | 0.026 | 2.465
2025/01/06 00:00:00 |  | 3.1568 | 272.7438 | 7.075 | 72.124 | 0.3075 | 0.0377 | 2.066
2025/01/05 00:00:00 |  | 3.2852 | 283.8388 | 6.635 | 87.463 | 0.67 | 0.0347 | 2.354
2025/01/04 00:00:00 |  | 3.285 | 283.8201 | 6.798 | 77.121 | 0.3139 | 0.0544 | 3.4
2025/01/03 00:00:00 |  | 2.1707 | 187.5496 | 7.173 | 59.944 | 0.2354 | 0.0721 | 3.55
2025/01/02 00:00:00 |  | 0.6658 | 57.5246 | 7.371 | 83.255 | 0.7047 | 0.0862 | 3.583
2025/01/01 00:00:00 |  | 5.1053 | 441.0975 | 7.496 | 68.247 | 0.2982 | 0.0654 | 3.471